## Техническое Задание на проектирование и изготовление оборудования систем очистки газообразных сред.

#### Technical task on designing and manufacturing of fuel and transported gas treatment facilities.

|  | Показатели работы и характеристика изделия ### Performance and article characteristics |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Назначение фильтра Purpose of filter |  |
| 1.2 | Объемная производительность по газу на входе, млн. нм 3 /сут (приведенная к нормальным условиям: t=00С, Р = 0,1013 МПа) Inlet gas volume delivery, mil nm3/day (reducer to normal conditions: t=00C, p=0.1013MPa) |  |
| 1.3 | Избыточное давление, МПа (кг/см2) Excessive operating pressure, MPa (kg/cm2) |  |
| 1.4 | Минимальное рабочее давление, МПа (кг/см2) Minimum operating pressure, MPa (kg/cm2) |  |
| 1.5 | Расчетное давление, МПа (кг/см2) Design pressure, MPa (kg/cm2) |  |
| 1.6 | Рабочая температура, 0С, возможные отклонения (+-…) 0С: Газа Стенки фильтра Operating temperature, ° C, possible deviations (+/- ...)°C: Of gas Of filter wall |  |
| 1.7 | Максимальная рабочая температура, 0С Maximum operating temperature, ° С |  |
| 1.8 | Расчетная температура 0С Design temperature, ° С |  |
| 1.9 | Требования по эффективности очистки газа от механических и жидких примесей, г/м3 Requirements on efficiency of gas filtering from liquid and mechanical admixtures, g/m3 |  |
| 1.10 | Допустимое гидравлическое сопротивление (перепады давления), МПа (кг/см2) Permissible hydraulic resistance (pressure differential), MPa (kg/cm2) |  |
| 1.11 | Необходимость установки предохранительного клапана и противодавление в системе сброса от него (в факельной системе), МПа (кг/см2) Necessity of fixing safety valve and Backpressure in bleed-off system (in flare system), MPa (kg/cm2) |  |

| 1.12 | Размер линии вход/выход dy (мм) Inlet/outlet line size, dy (mm) |  |
| --- | --- | --- |
| 1.13 | Необходимость обогревающего устройства, место его установки (наружный, внутренний), наименование теплоносителя, температура 0С, избыточное давление МПа (кг/см2) Necessity of heating device, place of its installation (outer, inner), description of heat carrier, temperature, ° C, excessive pressure, MPa (kg/cm2) |  |
| 1.14 | Перечень технических параметров подлежащих контролю и регулированию List of technical parameters subject to check and regulation |  |
| 2 | Характеристика очищаемой среды ### Filtered media properties |  |
| 2.1 | Наименование среды Description of environment |  |
| 2.2. | Формула газа Formula of gas |  |
| 2.3 | Влажность газа (содержание паров воды), г/м3 Gas humidity, g/m3 |  |
| 2.4 | Наличие капельных жидкостей в газе (наименование и массовое содержание), г/м3 Presence of liquids in gas (type and mass content), g/m3 |  |
| 2.5 | Количество жидкости на входе в фильтр в потоке газа (мг/нм3) Amount of liquid inlet in gas flow (mg/nm3) |  |
| 2.6 | Наименование и массовая концентрация твердых примесей на входе в фильтр, г/м3 Description and mass concentration of mechanical admixtures at filter inlet, g/m3 |  |
| 2.7 | Плотность газа, кг/м3 (по ГОСТ 17310-86) Gas density, kg/m3 (GOST standard 17310-86) |  |
| 2.8 | Плотность жидкости при рабочих условиях, т/м3 Liquid density, t/m3, at operating conditions |  |
| 2.9 | Коррозионные свойства (газа) Corrosion properties (gas) |  |
| 3 | Дополнительные данные Additional data |  |
| 3.1 | Материал конструкции Materials of structures |  |
| 3.2 | Количество заказываемого изделия в объекте Amount of ordered article at the object |  |
| 3.3 | Вид поставки (блочный, не блочный) Type of delivery |  |

| 3.4 | Требуемый срок службы изделия, лет Required service life of article, years |  |
| --- | --- | --- |
| 3.5 | Место расположения фильтров Filters placement |  |
| 3.6 | Место аппарата в технологической схеме Place of the unit in technological layout |  |
| 3.7 | Наличие металлоконструкций и других дополнительных внешних нагрузок на фильтр, их величина, схема расположения Availability of metal structures and other additional outer loads to filter, their value, arrangement diagram |  |
| 3.8 | Абсолютная минимальная температура, 0С района эксплуатации Absolute minimum temperature, 0C of the area of article operation |  |
| 3.9 | Прочие требования Other requirements |  |

Должность:

ФИО:

| Office in Houston One Memorial City Plaza 800 Gessner, Building #1, Suite 1260 Houston, Texas 77024, USA Email: omni_cpp@mtu-net.ru | Office in Moscow РФ, г. Москва, Орликов пер., д.5, офис 619, Tel.: (+7 095) 975-0694, 975-8035; Fax: (+7 095) 975-0273 Email: omni_cpp@mtu-net.ru |
| --- | --- |

Телефон: